## Eingabeformular
Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
Steuerbare Ressource
Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
ID der Steuerbaren Ressource |  | - | gemäß Schreiben des Netzbetreibers | C1084105538
ID des Anschlussnetzbetreibers |  | - | 13-stellige Marktpartneridentifikationsnummer MP-ID | 9900730000000
Name des Anschlussnetzbetreibers |  |  | gemäß Schreiben des Netzbetreibers
ID des Einsatzverantwortlicher EIV |  | - | 13-stellige Marktpartneridentifikationsnummer MP-ID (siehe Vertragsunterlagen der TEAG)
Abrufmodell | Duldungsfall | - | Duldungsfall: Netzbetreiber steuert die Anlagen
Abrufart im Aufforderungsfall | Abweichung | - | Abrufart: Abweichung oder Sollwert (nur bei einem Aufforderungsfall)
Bilanzierungsmodell | Prognosemodell |  | Prognosemodell: Netzbetreiber erstellt Prognose der Anlage
Bearbeitungszeit_EIV | durch EIV auszufüllen | min | Nur im Aufforderungsfall befüllen. Zeit von Eingang einer Anforderung beim EIV bis Umsetzung in der Anlage
Energieträger |  |  | von der steuerbaren Ressource genutzter Energieträger
Vergütungsart | EEG |  | Vergütung nach EEG (gefördert), KWKG (gefördert) oder sonstiges (ausgefördert)
Fernwirktechnik |  |  | Ist Fernwirktechnik verbaut?
Steuerbarkeit_Fixierung | exakt |  | exakte Leistungsfixierung auf ... % oder intervallbasierende Leistungsfixierung von min …% (darf …% nicht unterschreiten) oder max …% (darf …% nicht überschreiten) | min
Steuerbarkeit_Schaltstufen |  | % | Stufenschritt in % oder MW | 30% | nur ausfüllen, wenn min/max Leistungsfixierung
|  | % | minimale Stufe in % oder MW | 0% | nur ausfüllen, wenn min/max Leistungsfixierung
|  | % | maximale Stufe in % oder MW | 90% | nur ausfüllen, wenn min/max Leistungsfixierung
Name des Übertragungsnetzbetreibers |  |  | deutsche Regelzone, in der sich die steuerbare Ressource befindet
Technische Parameter der Steuerbaren Ressoruce
Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
Fahrbare Mindesterzeugungsleistung |  | MW | Mindestleistung enthält die dauerhaft minimal elektrisch stabil erzeugbare Leistung unter Normbedingungen in MW
Mindestbetriebszeit |  | min | Mindestbetriebszeit enthält den typischen Zeitraum in Minuten, innerhalb dessen die Anlage nach erfolgtem Start mindestens Leistung in das Netz einspeisen muss |  | nur thermischen Anlagen (BHKW etc.)
Mindeststillstandszeit |  | min | Mindeststillstandzeit nach beispielsweise Überschreiten der Betriebstemperatur |  | nur thermischen Anlagen (BHKW etc.)
Anfahrzeit_kalt |  | min | Anfahrzeit beim Kaltstart |  | nur thermischen Anlagen (BHKW etc.)
Anfahrzeit_warm |  | min | Anfahrzeit bei Betriebstemperatur |  | nur thermischen Anlagen (BHKW etc.)
Hochfahrzeit_kalt |  | min | Hochfahrzeit beim Kaltstart |  | nur thermischen Anlagen (BHKW etc.)
Hochfahrzeit_warm |  | min | Hochfahrzeit bei Betriebstemperatur |  | nur thermischen Anlagen (BHKW etc.)
Abfahrzeit |  | min | Abfahrzeit enthält den typischen Zeitraum in Minuten, innerhalb dessen ausgehend von der Mindestwirkleistungseinspeisung eine Netztrennung erreicht wird. |  | nur thermischen Anlagen (BHKW etc.)
Lastgradient_Nennleistung (nur anzugeben, wenn kleiner als 20% pro Minute) |  |  | Lastgradient_Nennleistung enthält die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bezogen auf einen Betriebszustand bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen der minimalen Produktionsleistung bis zur Nennproduktionsleistung in %/min oder MW/min. Wertebereich bei Einheit: %/min: 0 bis 100 ohne Nachkommastellen, bei MW/min: 0,000 bis 999999,999 mit maximal 3 Nachkommastellen
Lastgradient_Mindestleistung (nur anzugeben, wenn kleiner als 20% pro Minute) |  |  | Lastgradient_Mindestleistung enthält die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bezogen auf einen Betriebszustand bei Leistungsreduzierung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen der Nennproduktionsleistung bis zur minimalen Produktionsleistung in %/min oder MW/min. Wertebereich bei Einheit: %/min: von 0 bis 100 ohne Nachkommastellen, MW/min: von 0,000 bis 999999,999 mit maximal 3 Nachkommastellen
Technische Ressource |  | 1
Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
ID der Technischen Ressource |  | - | 11-stellige TR-ID | D1048445309
Marktstammdatennummer (MaStR-Nr.) |  | - | Nummer, unter der Anlage im Marktstammdatenregister gemeldet ist. Diese wird in der Regel postalisch mitgeteilt
EEG-Anlagenschlüssel |  | - | Wird vom Verteilnetzbetreiber übermittelt
Abrechnungsmodell | Pauschal | - | Pauschal: Fortschreibung der letzten Viertelstunde vor der Maßnahme
ID des Betreiber technischer Ressource |  | - | 13-stellige Marktpartneridentifikationsnummer MP-ID
ID der Marktlokation |  | - | Wird vom Verteilnetzbetreiber übermittelt (MaLo-ID)
ID der Messlokation |  | - | Wird vom Verteilnetzbetreiber übermittelt (MeLo-ID)
Direktvermarktung |  | - | Wird eine Direktvermarktung der Anlage durchgeführt?
Eigenverbrauch |  | MWh | Eigenverbrauch der technischen Ressource
Typ der Erzeugungseinheit |  | - | Zur Unterscheidung zwischen Erzeugern (SEE) und Speichern (SSE)
Technische Parameter der technischen Ressource |  | 1
Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
Spannungsebene an Marktlokation |  | - | Anschlussspannungsebene der technischen Ressource
Nettonennleistung_Prod |  | MW | Gemäß Herstellerangaben. Die Nettonennleistung ist die tatsächliche höchste elektrische Dauerleistung unter Nennbedingungen, die der Stromerzeugungseinheit zuzurechnen ist. In der Nettonennleistung ist der Kraftwerkseigenverbrauch (Verbrauchsleistung der Neben- und Hilfsanlagen) während des Betriebs der Anlage nicht enthalten. max. 3 Nachkommastellen
Nettonennleistung_Verb |  | MW | Bezugsleistung aus dem Netz. max. 3 Nachkommastellen |  | nur bei Stromspeichern
Nettoengpassleistung_Prod |  | MW | Definition: Die Nettoengpassleistung ist die erzielbare Dauerleistung der Erzeugungseinheiten, die am jeweiligen Netzanschlusspunkt ins Netz eingespeist werden kann, die durch den leistungsschwächsten Bestandteil (Engpass) begrenzt wird. max. 3 Nachkommastellen
Nettoengpassleistung_Verb |  | MW | Bezugsleistung aus dem Netz. max. 3 Nachkommastellen |  | nur bei Stromspeichern
Bruttonennleistung |  | MW | max. 3 Nachkommastellen
Wechselrichterhersteller |  | - | Bitte den Hersteller des PV-Wechselrichters angeben | Huawei, SMA, Solar Edge, etc. | nur bei PV-Anlagen
Wechselrichtertyp |  | - | Baureihen-Anlagentyp |  | nur bei PV-Anlagen
Wechselrichterleistung_kumuliert |  | MW | max. 3 Nachkommastellen |  | nur bei PV-Anlagen
Absenkung_70 |  | - | Bestehen einer Wirkleistungsbegrenzung für eine PV-Anlage auf 70 % (Ja/Nein) |  | nur bei PV-Anlagen
Modulhersteller |  | - | Bitte den Hersteller der PV-Module angeben |  | nur bei PV-Anlagen
Modultyp |  | - | Baureihen-Anlagentyp |  | nur bei PV-Anlagen
Ausrichtung |  | Grad | In der Spalte ist die Ausrichtung der Module des Solarparks nach einer Himmelsrichtung anzugeben. Zulässig sind Angaben zwischen 0 und 360 Grad. |  | nur bei PV-Anlagen
Aufstellwinkel |  | Grad | In der Spalte ist der Neigungswinkel der Module des Solarparks anzugeben. Zulässig sind Angaben zwischen 0 und 90 Grad. |  | nur bei PV-Anlagen
Anlagentyp |  | - | Baureihen-Anlagentyp |  | nur bei Wind-Anlagen
Nabenhöhe |  | Meter | Bitte Nabenhöhe der Anlage in Meter angeben. |  | nur bei Wind-Anlagen
Rotordurchmesser |  | Meter | Bitte Rotordurchmesser der Anlage in Meter angeben. |  | nur bei Wind-Anlagen
Prognose der eingespeisten Arbeit / Jahr |  | MWh | Prognose der erwarteten eingespeisten elektrischen Arbeit je Kalenderjahr
Geokoordinaten - Länge |  | Grad | Standort der Anlagen. Längengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben.
Geokoordinaten - Breite |  | Grad | Standort der Anlagen. Breitengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben.
Wirkungsgrad des Speichers | 0 | % | Wirkungsgrad des Speichers |  | nur bei Stromspeichern
nutzbarer Energiegehalt des Speichers | 0 | MWh | Maximal möglicher Energieinhalt eines Speichers, der zur Verfügung steht, unabhängig vom Speichermedium und bezogen auf die vom Speichersystem lieferbare elektrische Energie. Wertebereich 0,000000 bis 999999,999999 (max. 6 Nachkommastellen) |  | nur bei Stromspeichern
maximal einspeicherbare Wirkleistung |  | MW | Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) |  | nur bei Stromspeichern
maximal ausspeicherbare Wirkleistung |  | MW | Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) |  | nur bei Stromspeichern
Technische Ressource |  | 2
Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
ID der Technischen Ressource |  | - | 11-stellige TR-ID | D1048445309
Marktstammdatennummer (MaStR-Nr.) |  | - | Nummer, unter der Anlage im Marktstammdatenregister gemeldet ist. Diese wird in der Regel postalisch mitgeteilt
EEG-Anlagenschlüssel |  | - | Wird vom Verteilnetzbetreiber übermittelt
Abrechnungsmodell | Pauschal | - | Pauschal: Fortschreibung der letzten Viertelstunde vor der Maßnahme
ID des Betreiber technischer Ressource |  | - | 13-stellige Marktpartneridentifikationsnummer MP-ID
ID der Marktlokation |  | - | Wird vom Verteilnetzbetreiber übermittelt (MaLo-ID)
ID der Messlokation |  | - | Wird vom Verteilnetzbetreiber übermittelt (MeLo-ID)
Direktvermarktung |  | - | Wird eine Direktvermarktung der Anlage durchgeführt?
Eigenverbrauch |  | MWh | Eigenverbrauch der technischen Ressource
Typ der Erzeugungseinheit |  | - | Zur Unterscheidung zwischen Erzeugern (SEE) und Speichern (SSE)
Technische Parameter der technischen Ressource |  | 2
Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
Spannungsebene an Marktlokation |  | - | Anschlussspannungsebene der technischen Ressource
Nettonennleistung_Prod |  | MW | Gemäß Herstellerangaben. Die Nettonennleistung ist die tatsächliche höchste elektrische Dauerleistung unter Nennbedingungen, die der Stromerzeugungseinheit zuzurechnen ist. In der Nettonennleistung ist der Kraftwerkseigenverbrauch (Verbrauchsleistung der Neben- und Hilfsanlagen) während des Betriebs der Anlage nicht enthalten. max. 3 Nachkommastellen
Nettonennleistung_Verb |  | MW | Bezugsleistung aus dem Netz. max. 3 Nachkommastellen |  | nur bei Stromspeichern
Nettoengpassleistung_Prod |  | MW | Definition: Die Nettoengpassleistung ist die erzielbare Dauerleistung der Erzeugungseinheiten, die am jeweiligen Netzanschlusspunkt ins Netz eingespeist werden kann, die durch den leistungsschwächsten Bestandteil (Engpass) begrenzt wird. max. 3 Nachkommastellen
Nettoengpassleistung_Verb |  | MW | Bezugsleistung aus dem Netz. max. 3 Nachkommastellen |  | nur bei Stromspeichern
Bruttonennleistung |  | MW | max. 3 Nachkommastellen
Wechselrichterhersteller |  | - | Bitte den Hersteller des PV-Wechselrichters angeben | Huawei, SMA, Solar Edge, etc. | nur bei PV-Anlagen
Wechselrichtertyp |  | - | Baureihen-Anlagentyp |  | nur bei PV-Anlagen
Wechselrichterleistung_kumuliert |  | MW | max. 3 Nachkommastellen |  | nur bei PV-Anlagen
Absenkung_70 |  | - | Bestehen einer Wirkleistungsbegrenzung für eine PV-Anlage auf 70 % (Ja/Nein) |  | nur bei PV-Anlagen
Modulhersteller |  | - | Bitte den Hersteller der PV-Module angeben |  | nur bei PV-Anlagen
Modultyp |  | - | Baureihen-Anlagentyp |  | nur bei PV-Anlagen
Ausrichtung |  | Grad | In der Spalte ist die Ausrichtung der Module des Solarparks nach einer Himmelsrichtung anzugeben. Zulässig sind Angaben zwischen 0 und 360 Grad. |  | nur bei PV-Anlagen
Aufstellwinkel |  | Grad | In der Spalte ist der Neigungswinkel der Module des Solarparks anzugeben. Zulässig sind Angaben zwischen 0 und 90 Grad. |  | nur bei PV-Anlagen
Anlagentyp |  | - | Baureihen-Anlagentyp |  | nur bei Wind-Anlagen
Nabenhöhe |  | Meter | Bitte Nabenhöhe der Anlage in Meter angeben. |  | nur bei Wind-Anlagen
Rotordurchmesser |  | Meter | Bitte Rotordurchmesser der Anlage in Meter angeben. |  | nur bei Wind-Anlagen
Prognose der eingespeisten Arbeit / Jahr |  | MWh | Prognose der erwarteten eingespeisten elektrischen Arbeit je Kalenderjahr
Geokoordinaten - Länge |  | Grad | Standort der Anlagen. Längengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben.
Geokoordinaten - Breite |  | Grad | Standort der Anlagen. Breitengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben.
Wirkungsgrad des Speichers | 0 | % | Wirkungsgrad des Speichers |  | nur bei Stromspeichern
nutzbarer Energiegehalt des Speichers | 0 | MWh | Maximal möglicher Energieinhalt eines Speichers, der zur Verfügung steht, unabhängig vom Speichermedium und bezogen auf die vom Speichersystem lieferbare elektrische Energie. Wertebereich 0,000000 bis 999999,999999 (max. 6 Nachkommastellen) |  | nur bei Stromspeichern
maximal einspeicherbare Wirkleistung |  | MW | Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) |  | nur bei Stromspeichern
maximal ausspeicherbare Wirkleistung |  | MW | Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) |  | nur bei Stromspeichern
Technische Ressource |  | 3
Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
ID der Technischen Ressource |  | - | 11-stellige TR-ID | D1048445309
Marktstammdatennummer (MaStR-Nr.) |  | - | Nummer, unter der Anlage im Marktstammdatenregister gemeldet ist. Diese wird in der Regel postalisch mitgeteilt
EEG-Anlagenschlüssel |  | - | Wird vom Verteilnetzbetreiber übermittelt
Abrechnungsmodell | Pauschal | - | Pauschal: Fortschreibung der letzten Viertelstunde vor der Maßnahme
ID des Betreiber technischer Ressource |  | - | 13-stellige Marktpartneridentifikationsnummer MP-ID
ID der Marktlokation |  | - | Wird vom Verteilnetzbetreiber übermittelt (MaLo-ID)
ID der Messlokation |  | - | Wird vom Verteilnetzbetreiber übermittelt (MeLo-ID)
Direktvermarktung |  | - | Wird eine Direktvermarktung der Anlage durchgeführt?
Eigenverbrauch |  | MWh | Eigenverbrauch der technischen Ressource
Typ der Erzeugungseinheit |  | - | Zur Unterscheidung zwischen Erzeugern (SEE) und Speichern (SSE)
Technische Parameter der technischen Ressource |  | 3
Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
Spannungsebene an Marktlokation |  | - | Anschlussspannungsebene der technischen Ressource
Nettonennleistung_Prod |  | MW | Gemäß Herstellerangaben. Die Nettonennleistung ist die tatsächliche höchste elektrische Dauerleistung unter Nennbedingungen, die der Stromerzeugungseinheit zuzurechnen ist. In der Nettonennleistung ist der Kraftwerkseigenverbrauch (Verbrauchsleistung der Neben- und Hilfsanlagen) während des Betriebs der Anlage nicht enthalten. max. 3 Nachkommastellen
Nettonennleistung_Verb |  | MW | Bezugsleistung aus dem Netz. max. 3 Nachkommastellen |  | nur bei Stromspeichern
Nettoengpassleistung_Prod |  | MW | Definition: Die Nettoengpassleistung ist die erzielbare Dauerleistung der Erzeugungseinheiten, die am jeweiligen Netzanschlusspunkt ins Netz eingespeist werden kann, die durch den leistungsschwächsten Bestandteil (Engpass) begrenzt wird. max. 3 Nachkommastellen
Nettoengpassleistung_Verb |  | MW | Bezugsleistung aus dem Netz. max. 3 Nachkommastellen |  | nur bei Stromspeichern
Bruttonennleistung |  | MW | max. 3 Nachkommastellen
Wechselrichterhersteller |  | - | Bitte den Hersteller des PV-Wechselrichters angeben | Huawei, SMA, Solar Edge, etc. | nur bei PV-Anlagen
Wechselrichtertyp |  | - | Baureihen-Anlagentyp |  | nur bei PV-Anlagen
Wechselrichterleistung_kumuliert |  | MW | max. 3 Nachkommastellen |  | nur bei PV-Anlagen
Absenkung_70 |  | - | Bestehen einer Wirkleistungsbegrenzung für eine PV-Anlage auf 70 % (Ja/Nein) |  | nur bei PV-Anlagen
Modulhersteller |  | - | Bitte den Hersteller der PV-Module angeben |  | nur bei PV-Anlagen
Modultyp |  | - | Baureihen-Anlagentyp |  | nur bei PV-Anlagen
Ausrichtung |  | Grad | In der Spalte ist die Ausrichtung der Module des Solarparks nach einer Himmelsrichtung anzugeben. Zulässig sind Angaben zwischen 0 und 360 Grad. |  | nur bei PV-Anlagen
Aufstellwinkel |  | Grad | In der Spalte ist der Neigungswinkel der Module des Solarparks anzugeben. Zulässig sind Angaben zwischen 0 und 90 Grad. |  | nur bei PV-Anlagen
Anlagentyp |  | - | Baureihen-Anlagentyp |  | nur bei Wind-Anlagen
Nabenhöhe |  | Meter | Bitte Nabenhöhe der Anlage in Meter angeben. |  | nur bei Wind-Anlagen
Rotordurchmesser |  | Meter | Bitte Rotordurchmesser der Anlage in Meter angeben. |  | nur bei Wind-Anlagen
Prognose der eingespeisten Arbeit / Jahr |  | MWh | Prognose der erwarteten eingespeisten elektrischen Arbeit je Kalenderjahr
Geokoordinaten - Länge |  | Grad | Standort der Anlagen. Längengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben.
Geokoordinaten - Breite |  | Grad | Standort der Anlagen. Breitengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben.
Wirkungsgrad des Speichers | 0 | % | Wirkungsgrad des Speichers |  | nur bei Stromspeichern
nutzbarer Energiegehalt des Speichers | 0 | MWh | Maximal möglicher Energieinhalt eines Speichers, der zur Verfügung steht, unabhängig vom Speichermedium und bezogen auf die vom Speichersystem lieferbare elektrische Energie. Wertebereich 0,000000 bis 999999,999999 (max. 6 Nachkommastellen) |  | nur bei Stromspeichern
maximal einspeicherbare Wirkleistung |  | MW | Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) |  | nur bei Stromspeichern
maximal ausspeicherbare Wirkleistung |  | MW | Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) |  | nur bei Stromspeichern
Technische Ressource |  | 4
Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
ID der Technischen Ressource |  | - | 11-stellige TR-ID | D1048445309
Marktstammdatennummer (MaStR-Nr.) |  | - | Nummer, unter der Anlage im Marktstammdatenregister gemeldet ist. Diese wird in der Regel postalisch mitgeteilt
EEG-Anlagenschlüssel |  | - | Wird vom Verteilnetzbetreiber übermittelt
Abrechnungsmodell | Pauschal | - | Pauschal: Fortschreibung der letzten Viertelstunde vor der Maßnahme
ID des Betreiber technischer Ressource |  | - | 13-stellige Marktpartneridentifikationsnummer MP-ID
ID der Marktlokation |  | - | Wird vom Verteilnetzbetreiber übermittelt (MaLo-ID)
ID der Messlokation |  | - | Wird vom Verteilnetzbetreiber übermittelt (MeLo-ID)
Direktvermarktung |  | - | Wird eine Direktvermarktung der Anlage durchgeführt?
Eigenverbrauch |  | MWh | Eigenverbrauch der technischen Ressource
Typ der Erzeugungseinheit |  | - | Zur Unterscheidung zwischen Erzeugern (SEE) und Speichern (SSE)
Technische Parameter der technischen Ressource |  | 4
Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
Spannungsebene an Marktlokation |  | - | Anschlussspannungsebene der technischen Ressource
Nettonennleistung_Prod |  | MW | Gemäß Herstellerangaben. Die Nettonennleistung ist die tatsächliche höchste elektrische Dauerleistung unter Nennbedingungen, die der Stromerzeugungseinheit zuzurechnen ist. In der Nettonennleistung ist der Kraftwerkseigenverbrauch (Verbrauchsleistung der Neben- und Hilfsanlagen) während des Betriebs der Anlage nicht enthalten. max. 3 Nachkommastellen
Nettonennleistung_Verb |  | MW | Bezugsleistung aus dem Netz. max. 3 Nachkommastellen |  | nur bei Stromspeichern
Nettoengpassleistung_Prod |  | MW | Definition: Die Nettoengpassleistung ist die erzielbare Dauerleistung der Erzeugungseinheiten, die am jeweiligen Netzanschlusspunkt ins Netz eingespeist werden kann, die durch den leistungsschwächsten Bestandteil (Engpass) begrenzt wird. max. 3 Nachkommastellen
Nettoengpassleistung_Verb |  | MW | Bezugsleistung aus dem Netz. max. 3 Nachkommastellen |  | nur bei Stromspeichern
Bruttonennleistung |  | MW | max. 3 Nachkommastellen
Wechselrichterhersteller |  | - | Bitte den Hersteller des PV-Wechselrichters angeben | Huawei, SMA, Solar Edge, etc. | nur bei PV-Anlagen
Wechselrichtertyp |  | - | Baureihen-Anlagentyp |  | nur bei PV-Anlagen
Wechselrichterleistung_kumuliert |  | MW | max. 3 Nachkommastellen |  | nur bei PV-Anlagen
Absenkung_70 |  | - | Bestehen einer Wirkleistungsbegrenzung für eine PV-Anlage auf 70 % (Ja/Nein) |  | nur bei PV-Anlagen
Modulhersteller |  | - | Bitte den Hersteller der PV-Module angeben |  | nur bei PV-Anlagen
Modultyp |  | - | Baureihen-Anlagentyp |  | nur bei PV-Anlagen
Ausrichtung |  | Grad | In der Spalte ist die Ausrichtung der Module des Solarparks nach einer Himmelsrichtung anzugeben. Zulässig sind Angaben zwischen 0 und 360 Grad. |  | nur bei PV-Anlagen
Aufstellwinkel |  | Grad | In der Spalte ist der Neigungswinkel der Module des Solarparks anzugeben. Zulässig sind Angaben zwischen 0 und 90 Grad. |  | nur bei PV-Anlagen
Anlagentyp |  | - | Baureihen-Anlagentyp |  | nur bei Wind-Anlagen
Nabenhöhe |  | Meter | Bitte Nabenhöhe der Anlage in Meter angeben. |  | nur bei Wind-Anlagen
Rotordurchmesser |  | Meter | Bitte Rotordurchmesser der Anlage in Meter angeben. |  | nur bei Wind-Anlagen
Prognose der eingespeisten Arbeit / Jahr |  | MWh | Prognose der erwarteten eingespeisten elektrischen Arbeit je Kalenderjahr
Geokoordinaten - Länge |  | Grad | Standort der Anlagen. Längengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben.
Geokoordinaten - Breite |  | Grad | Standort der Anlagen. Breitengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben.
Wirkungsgrad des Speichers | 0 | % | Wirkungsgrad des Speichers |  | nur bei Stromspeichern
nutzbarer Energiegehalt des Speichers | 0 | MWh | Maximal möglicher Energieinhalt eines Speichers, der zur Verfügung steht, unabhängig vom Speichermedium und bezogen auf die vom Speichersystem lieferbare elektrische Energie. Wertebereich 0,000000 bis 999999,999999 (max. 6 Nachkommastellen) |  | nur bei Stromspeichern
maximal einspeicherbare Wirkleistung |  | MW | Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) |  | nur bei Stromspeichern
maximal ausspeicherbare Wirkleistung |  | MW | Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) |  | nur bei Stromspeichern
Technische Ressource |  | 5
Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
ID der Technischen Ressource |  | - | 11-stellige TR-ID | D1048445309
Marktstammdatennummer (MaStR-Nr.) |  | - | Nummer, unter der Anlage im Marktstammdatenregister gemeldet ist. Diese wird in der Regel postalisch mitgeteilt
EEG-Anlagenschlüssel |  | - | Wird vom Verteilnetzbetreiber übermittelt
Abrechnungsmodell | Pauschal | - | Pauschal: Fortschreibung der letzten Viertelstunde vor der Maßnahme
ID des Betreiber technischer Ressource |  | - | 13-stellige Marktpartneridentifikationsnummer MP-ID
ID der Marktlokation |  | - | Wird vom Verteilnetzbetreiber übermittelt (MaLo-ID)
ID der Messlokation |  | - | Wird vom Verteilnetzbetreiber übermittelt (MeLo-ID)
Direktvermarktung |  | - | Wird eine Direktvermarktung der Anlage durchgeführt?
Eigenverbrauch |  | MWh | Eigenverbrauch der technischen Ressource
Typ der Erzeugungseinheit |  | - | Zur Unterscheidung zwischen Erzeugern (SEE) und Speichern (SSE)
Technische Parameter der technischen Ressource |  | 5
Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
Spannungsebene an Marktlokation |  | - | Anschlussspannungsebene der technischen Ressource
Nettonennleistung_Prod |  | MW | Gemäß Herstellerangaben. Die Nettonennleistung ist die tatsächliche höchste elektrische Dauerleistung unter Nennbedingungen, die der Stromerzeugungseinheit zuzurechnen ist. In der Nettonennleistung ist der Kraftwerkseigenverbrauch (Verbrauchsleistung der Neben- und Hilfsanlagen) während des Betriebs der Anlage nicht enthalten. max. 3 Nachkommastellen
Nettonennleistung_Verb |  | MW | Bezugsleistung aus dem Netz. max. 3 Nachkommastellen |  | nur bei Stromspeichern
Nettoengpassleistung_Prod |  | MW | Definition: Die Nettoengpassleistung ist die erzielbare Dauerleistung der Erzeugungseinheiten, die am jeweiligen Netzanschlusspunkt ins Netz eingespeist werden kann, die durch den leistungsschwächsten Bestandteil (Engpass) begrenzt wird. max. 3 Nachkommastellen
Nettoengpassleistung_Verb |  | MW | Bezugsleistung aus dem Netz. max. 3 Nachkommastellen |  | nur bei Stromspeichern
Bruttonennleistung |  | MW | max. 3 Nachkommastellen
Wechselrichterhersteller |  | - | Bitte den Hersteller des PV-Wechselrichters angeben | Huawei, SMA, Solar Edge, etc. | nur bei PV-Anlagen
Wechselrichtertyp |  | - | Baureihen-Anlagentyp |  | nur bei PV-Anlagen
Wechselrichterleistung_kumuliert |  | MW | max. 3 Nachkommastellen |  | nur bei PV-Anlagen
Absenkung_70 |  | - | Bestehen einer Wirkleistungsbegrenzung für eine PV-Anlage auf 70 % (Ja/Nein) |  | nur bei PV-Anlagen
Modulhersteller |  | - | Bitte den Hersteller der PV-Module angeben |  | nur bei PV-Anlagen
Modultyp |  | - | Baureihen-Anlagentyp |  | nur bei PV-Anlagen
Ausrichtung |  | Grad | In der Spalte ist die Ausrichtung der Module des Solarparks nach einer Himmelsrichtung anzugeben. Zulässig sind Angaben zwischen 0 und 360 Grad. |  | nur bei PV-Anlagen
Aufstellwinkel |  | Grad | In der Spalte ist der Neigungswinkel der Module des Solarparks anzugeben. Zulässig sind Angaben zwischen 0 und 90 Grad. |  | nur bei PV-Anlagen
Anlagentyp |  | - | Baureihen-Anlagentyp |  | nur bei Wind-Anlagen
Nabenhöhe |  | Meter | Bitte Nabenhöhe der Anlage in Meter angeben. |  | nur bei Wind-Anlagen
Rotordurchmesser |  | Meter | Bitte Rotordurchmesser der Anlage in Meter angeben. |  | nur bei Wind-Anlagen
Prognose der eingespeisten Arbeit / Jahr |  | MWh | Prognose der erwarteten eingespeisten elektrischen Arbeit je Kalenderjahr
Geokoordinaten - Länge |  | Grad | Standort der Anlagen. Längengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben.
Geokoordinaten - Breite |  | Grad | Standort der Anlagen. Breitengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben.
Wirkungsgrad des Speichers | 0 | % | Wirkungsgrad des Speichers |  | nur bei Stromspeichern
nutzbarer Energiegehalt des Speichers | 0 | MWh | Maximal möglicher Energieinhalt eines Speichers, der zur Verfügung steht, unabhängig vom Speichermedium und bezogen auf die vom Speichersystem lieferbare elektrische Energie. Wertebereich 0,000000 bis 999999,999999 (max. 6 Nachkommastellen) |  | nur bei Stromspeichern
maximal einspeicherbare Wirkleistung |  | MW | Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) |  | nur bei Stromspeichern
maximal ausspeicherbare Wirkleistung |  | MW | Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) |  | nur bei Stromspeichern

## Referenzauswahldaten
Eingabehilfereferenzdaten
| Abrufmodell | Abrufart_Aufforderungsfall | Bilanzierungsmodell | Energieträger | Vergütungsart | Fernwirktechnik | Steuerbarkeit | Steuerbarkeit Einheit | Einheiten Leistungsgradient | Abrechnungsmöglichkeiten | Anlagentyp | Auswahlmöglichkeiten |  | Eigenverbrauch - Einheit | Vorhanden | Regelzone | Anlagentyp der TR | Spannungsebene Marktlokation | Anzahl der technischen Ressourcen
| Duldungsfall | Abweichung | Prognosemodell | Biomasse | EEG | Funkrundsteuerempfänger | exakt | % | %/min | Pauschal | EEG - rein elektrisch | Speicher |  |  | Ja | TransnetBW | Stromerzeugungseinheit | Höchstspannung | 1
|  | Sollwert |  | Erdgas | KWKG | Fernwirkanlage | max | MW | MW/min |  | KWK | kein Speicher | reine Stromerzeugungseinheit |  | Nein | Tennet | Stromspeichereinheit | Hochspannung | 2
|  |  |  | Geothermie | Sonstiges | keine Fernwirktechnik verbaut | min |  |  |  | Konventionell |  | KWK |  |  | Amprion |  | Mittelspannung | 3
|  |  |  | Pumpspeicher | [11 empty] | 50Hertz |  | Niederspannung | 4
|  |  |  | Laufwasser | [11 empty] | Flensburg |  |  | 5
Solare Strahlungsenergie
Windenergie (Onshore)
Windenergie (Offshore)
Deponiegas, Grubengas, Klärgas
Abfall
Braunkohle
Fossiles Gas aus Kohle gewonnen
Steinkohle
Mineralölprodukte
Kernenergie
Batteriespeicher
Sonstige (nicht erneuerbar)

## Bsp. PV+Speicher (hidden)
|  | Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
Steuerbare Ressource
initial | Zuordnung Stammdaten | Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
x | Code | ID der Steuerbaren Ressource |  | - | gemäß Schreiben des Netzbetreibers | C1084105538
x |  | ID des Anschlussnetzbetreibers |  | - | 13-stellige Marktpartneridentifikationsnummer MP-ID | 9900730000000
|  | Name des Anschlussnetzbetreibers |  |  | gemäß Schreiben des Netzbetreibers
x |  | ID des Einsatzverantwortlicher EIV |  | - | 13-stellige Marktpartneridentifikationsnummer MP-ID
x | Status Duldungsfall | Abrufmodell | Duldungsfall | - | Duldungsfall: Netzbetreiber steuert die Anlagen; Aufforderungsfall: BTR steuert die Anlage nach Vorgabe (unverzüglich?) und EIV schickt angepasste Planungsdaten
x |  | Abrufart im Aufforderungsfall |  | - | Abrufart: Abweichung oder Sollwert (nur bei einem Aufforderungsfall)
x |  | Bilanzierungsmodell | Prognosemodell |  | Prognosemodell: Netzbetreiber erstellt Prognose der Anlage; Planwert: EIV? erstellt Prognose und übermittelt Fahrpläne
x |  | Bearbeitungszeit_EIV | durch EIV auszufüllen | min | Nur im Aufforderungsfall befüllen. Zeit von Eingang einer Anforderung beim EIV bis Umsetzung in der Anlage
|  | Energieträger | Solare Strahlungsenergie
|  | Vergütungsart | EEG |  | Vergütung nach EEG, KWKG oder sonstiges
| keine | Fernwirktechnik | Funkrundsteuerempfänger
x |  | Steuerbarkeit_Fixierung | exakt |  | exakte Leistungsfixierung auf ... % oder intervallbasierende Leistungsfixierung von min …% (darf …% nicht unterschreiten) oder max …% (darf …% nicht überschreiten) | min
|  | Steuerbarkeit_Schaltstufen |  | % | Stufenschritt | 30% | nur ausfüllen, wenn min/max Leistungsfixierung
|  |  |  | % | minimale Stufe | 0% | nur ausfüllen, wenn min/max Leistungsfixierung
x |  |  |  | % | maximale Stufe | 90% | nur ausfüllen, wenn min/max Leistungsfixierung
Technische Parameter der Steuerbaren Ressoruce
|  | Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
x |  | Fahrbare Mindesterzeugungsleistung |  | MW | Mindestleistung enthält die dauerhaft minimal elektrisch stabil erzeugbare Leistung unter Normbedingungen in MW
Technische Ressource
|  | Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
| Code | ID der Technischen Ressource |  |  | 11-stellige TR-ID | D1048445309
|  | Marktstammdatennummer (MaStR-Nr.) |  | - | Nummer, unter der Anlage im Marktstammdatenregister gemeldet ist. Diese wird in der Regel postalisch mitgeteilt
EEG-Anlagenschlüssel
|  | Abrechnungsmodell | Pauschal |  | Spitzabrechnung: gemessene Wetterdaten der Anlage; vereinfachte Spitzabrechnung: mit Referenzmesswerten oder Wetterdaten für den Standort; Pauschal: Fortschreibung der letzten Viertelstunde vor der Maßnahme
|  | ID des Betreiber technischer Ressource |  |  | 13-stellige Marktpartneridentifikationsnummer MP-ID
|  | ID der Marktlokation |  |  | MaLo-ID
|  | ID des Lieferanten der Marktlokation |  |  | Marktpartner-ID
| nein | Direktvermarktung? | für VB |  | Wird eine Direktvermarktung der Anlage durchgeführt?
| nein | Vergütungsmodell? | für VB |  | Vergütungsmodell der technischen Ressource
|  | Eigenverbrauch |  |  | Eigenverbrauch der technischen Ressource
|  | Typ der Erzeugungseinheit |  | - | Zur Unterscheidung zwischen Erzeugern (SEE) und Speichern (SSE)
Technische Parameter der technischen Ressource
|  | Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
nein |  | Spannungsebene an Marktlokation |  | - | Anschlussspannungsebene der technischen Ressource
nein |  | Nettonennleistung_Prod |  | MW | Gemäß Herstellerangaben. Die Nettonennleistung ist die tatsächliche höchste elektrische Dauerleistung unter Nennbedingungen, die der Stromerzeugungseinheit zuzurechnen ist. In der Nettonennleistung ist der Kraftwerkseigenverbrauch (Verbrauchsleistung der Neben- und Hilfsanlagen) während des Betriebs der Anlage nicht enthalten. max. 3 Nachkommastellen
nein |  | Nettonennleistung_Verb |  | MW | Bezugsleistung aus dem Netz. max. 3 Nachkommastellen
nein |  | Nettoengpassleistung_Prod |  | MW | Definition: Die Nettoengpassleistung ist die erzielbare Dauerleistung der Erzeugungseinheiten, die am jeweiligen Netzanschlusspunkt ins Netz eingespeist werden kann, die durch den leistungsschwächsten Bestandteil (Engpass) begrenzt wird. max. 3 Nachkommastellen
nein |  | Nettoengpassleistung_Verb |  | MW | Bezugsleistung aus dem Netz. max. 3 Nachkommastellen
x |  | Bruttonennleistung |  | MW | max. 3 Nachkommastellen
x |  | Wechselrichterleistung_kumuliert |  | MW | max. 3 Nachkommastellen
|  | Absenkung_70 |  | - | Bestehen einer Wirkleistungsbegrenzung für eine PV-Anlage auf 70 % (Ja/Nein)
x |  | Geokoordinaten - Länge |  | Grad | Standort der Anlagen. Längengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben.
x |  | Geokoordinaten - Breite |  | Grad | Standort der Anlagen. Breitengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben.
|  | Wirkungsgrad des Speichers |  | % | Wirkungsgrad des Speichers
|  | nutzbarer Energiegehalt des Speichers |  | MWh | Maximal möglicher Energieinhalt eines Speichers, der zur Verfügung steht, unabhängig vom Speichermedium und bezogen auf die vom Speichersystem lieferbare elektrische Energie. Wertebereich 0,000000 bis 999999,999999 (max. 6 Nachkommastellen)
|  | maximal einspeicherbare Wirkleistung |  | MW | Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen)
|  | maximal ausspeicherbare Wirkleistung |  | MW | Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen)
Note on C46: Schweins, Julian: Für SEE EE Solar
Note on C47: Schweins, Julian: Für SEE EE Solar (70%-Absenkung)

## Bsp. BHKW+Speicher (hidden)
|  | Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
Steuerbare Ressource
initial | Zuordnung Stammdaten | Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
x | Code | ID der Steuerbaren Ressource |  | - | gemäß Schreiben des Netzbetreibers | C1084105538
x |  | ID des Anschlussnetzbetreibers |  | - | 13-stellige Marktpartneridentifikationsnummer MP-ID | 9900730000000
|  | Name des Anschlussnetzbetreibers |  |  | gemäß Schreiben des Netzbetreibers
x |  | ID des Einsatzverantwortlicher EIV | 9980349000005 | - | 13-stellige Marktpartneridentifikationsnummer MP-ID
x | Status Duldungsfall | Abrufmodell | Duldungsfall | - | Duldungsfall: Netzbetreiber steuert die Anlagen; Aufforderungsfall: BTR steuert die Anlage nach Vorgabe und EIV schickt angepasste Planungsdaten
x |  | Abrufart im Aufforderungsfall | Abweichung | - | Abrufart: Abweichung oder Sollwert (nur bei einem Aufforderungsfall)
x |  | Bilanzierungsmodell | Prognosemodell |  | Prognosemodell: Netzbetreiber erstellt Prognose der Anlage; Planwert: EIV erstellt Prognose und übermittelt Fahrpläne, Voraussetzung ist ein Vertrag zwischen TEAG und Anlagenbetreiber
x |  | Bearbeitungszeit_EIV | durch EIV auszufüllen | min | Nur im Aufforderungsfall befüllen. Zeit von Eingang einer Anforderung beim EIV bis Umsetzung in der Anlage
|  | Energieträger | Biomasse
|  | Vergütungsart | KWKG |  | Vergütung nach EEG, KWKG oder sonstiges
| keine | Fernwirktechnik | keine Fernwirktechnik verbaut |  | Ist Fernwirktechnik verbaut?
x |  | Steuerbarkeit_Fixierung | max |  | exakte Leistungsfixierung auf ... % oder intervallbasierende Leistungsfixierung von min …% (darf …% nicht unterschreiten) oder max …% (darf …% nicht überschreiten) | max
|  | Steuerbarkeit_Schaltstufen |  | % | Stufenschritt in % oder MW | 20% | nur ausfüllen, wenn min/max Leistungsfixierung
|  |  |  | % | minimale Stufe in % oder MW | 0% | nur ausfüllen, wenn min/max Leistungsfixierung
x | Schrittweite |  |  | % | maximale Stufe in % oder MW | 100% | nur ausfüllen, wenn min/max Leistungsfixierung
Technische Parameter der Steuerbaren Ressoruce
|  | Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
x |  | Fahrbare Mindesterzeugungsleistung |  | MW | Mindestleistung enthält die dauerhaft minimal elektrisch stabil erzeugbare Leistung unter Normbedingungen in MW
x |  | Mindestbetriebszeit |  | min | Mindestbetriebszeit enthält den typischen Zeitraum in Minuten, innerhalb dessen die Anlage nach erfolgtem Start mindestens Leistung in das Netz einspeisen muss
x |  | Mindeststillstandszeit |  | min | Mindeststillstandzeit nach beispielsweise Überschreiten der Betriebstemperatur
x |  | Anfahrzeit_kalt |  | min | Anfahrzeit beim Kaltstart
x |  | Anfahrzeit_warm |  | min | Anfahrzeit bei Betriebstemperatur
x |  | Hochfahrzeit_kalt |  | min | Hochfahrzeit beim Kaltstart
x |  | Hochfahrzeit_warm |  | min | Hochfahrzeit bei Betriebstemperatur
x |  | Abfahrzeit |  | min | Abfahrzeit enthält den typischen Zeitraum in Minuten, innerhalb dessen ausgehend von der Mindestwirkleistungseinspeisung eine Netztrennung erreicht wird.
x |  | Lastgradient_Nennleistung (nur anzugeben, wenn kleiner als 20% pro Minute) |  |  | Lastgradient_Nennleistung enthält die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bezogen auf einen Betriebszustand bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen der minimalen Produktionsleistung bis zur Nennproduktionsleistung in %/min oder MW/min. Wertebereich bei Einheit: %/min: 0 bis 100 ohne Nachkommastellen, bei MW/min: 0,000 bis 999999,999 mit maximal 3 Nachkommastellen
x |  | Lastgradient_Mindestleistung (nur anzugeben, wenn kleiner als 20% pro Minute) |  |  | Lastgradient_Mindestleistung enthält die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bezogen auf einen Betriebszustand bei Leistungsreduzierung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen der Nennproduktionsleistung bis zur minimalen Produktionsleistung in %/min oder MW/min. Wertebereich bei Einheit: %/min: von 0 bis 100 ohne Nachkommastellen, MW/min: von 0,000 bis 999999,999 mit maximal 3 Nachkommastellen
Technische Ressource
|  | Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
| Code | ID der Technischen Ressource |  |  | 11-stellige TR-ID | D1048445309
|  | Marktstammdatennummer (MaStR-Nr.) |  | - | Nummer, unter der Anlage im Marktstammdatenregister gemeldet ist. Diese wird in der Regel postalisch mitgeteilt
EEG-Anlagenschlüssel
|  | Abrechnungsmodell | Pauschal |  | Spitzabrechnung: gemessene Wetterdaten der Anlage; vereinfachte Spitzabrechnung: mit Referenzmesswerten oder Wetterdaten für den Standort; Pauschal: Fortschreibung der letzten Viertelstunde vor der Maßnahme
|  | ID des Betreiber technischer Ressource | 9980353000009 |  | 13-stellige Marktpartneridentifikationsnummer MP-ID
|  | ID der Marktlokation |  |  | MaLo-ID
|  | ID des Lieferanten der Marktlokation |  |  | Marktpartner-ID
| nein | Direktvermarktung? | für VB |  | Wird eine Direktvermarktung der Anlage durchgeführt?
| nein | Vergütungsmodell? | für VB |  | Vergütungsmodell der technischen Ressource
|  | Eigenverbrauch? |  |  | Eigenverbrauch der technischen Ressource
Technische Parameter der technischen Ressource
|  | Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
nein |  | Nettonennleistung_Prod |  | MW | Gemäß Herstellerangaben. Die Nettonennleistung ist die tatsächliche höchste elektrische Dauerleistung unter Nennbedingungen, die der Stromerzeugungseinheit zuzurechnen ist. In der Nettonennleistung ist der Kraftwerkseigenverbrauch (Verbrauchsleistung der Neben- und Hilfsanlagen) während des Betriebs der Anlage nicht enthalten. max. 3 Nachkommastellen
nein |  | Nettonennleistung_Verb |  | MW | max. 3 Nachkommastellen
nein |  | Nettoengpassleistung_Prod |  | MW | Definition: Die Nettoengpassleistung ist die erzielbare Dauerleistung der Erzeugungseinheiten, die am jeweiligen Netzanschlusspunkt ins Netz eingespeist werden kann, die durch den leistungsschwächsten Bestandteil (Engpass) begrenzt wird. max. 3 Nachkommastellen
nein |  | Nettoengpassleistung_Verb |  | MW | max. 3 Nachkommastellen
nein |  | Bruttonennleistung |  | MW | max. 3 Nachkommastellen
x |  | Geokoordinaten - Länge |  | Grad | Standort der Anlagen. Längengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben.
x |  | Geokoordinaten - Breite |  | Grad | Standort der Anlagen. Breitengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben.
Sofern Speicher vorhanden
x |  | Wirkungsgrad des Speichers |  | % | Wirkungsgrad des Speichers
x |  | nutzbarer Energiegehalt des Speichers |  | MWh | Maximal möglicher Energieinhalt eines Speichers, der zur Verfügung steht, unabhängig vom Speichermedium und bezogen auf die vom Speichersystem lieferbare elektrische Energie. Wertebereich 0,000000 bis 999999,999999 (max. 6 Nachkommastellen)
x |  | maximal einspeicherbare Wirkleistung |  | MW | Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen)
x |  | maximal ausspeicherbare Wirkleistung |  | MW | Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen)

## Bsp. Windkraftanlage (hidden)
|  | Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
Steuerbare Ressource
initial | Zuordnung Stammdaten | Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
x | Code | ID der Steuerbaren Ressource |  | - | gemäß Schreiben des Netzbetreibers | C1084105538
x |  | ID des Anschlussnetzbetreibers |  | - | 13-stellige Marktpartneridentifikationsnummer MP-ID | 9900730000000
|  | Name des Anschlussnetzbetreibers |  |  | gemäß Schreiben des Netzbetreibers
x |  | ID des Einsatzverantwortlicher EIV | 9980349000005 | - | 13-stellige Marktpartneridentifikationsnummer MP-ID
x | Status Duldungsfall | Abrufmodell | Duldungsfall | - | Duldungsfall: Netzbetreiber steuert die Anlagen; Aufforderungsfall: BTR steuert die Anlage nach Vorgabe und EIV schickt angepasste Planungsdaten
x |  | Abrufart im Aufforderungsfall | Abweichung | - | Abrufart: Abweichung oder Sollwert (nur bei einem Aufforderungsfall)
x |  | Bilanzierungsmodell | Prognosemodell |  | Prognosemodell: Netzbetreiber erstellt Prognose der Anlage; Planwert: EIV erstellt Prognose und übermittelt Fahrpläne, Voraussetzung ist ein Vertrag zwischen TEAG und Anlagenbetreiber
x |  | Bearbeitungszeit_EIV | durch EIV auszufüllen | min | Nur im Aufforderungsfall befüllen. Zeit von Eingang einer Anforderung beim EIV bis Umsetzung in der Anlage
|  | Energieträger | Windenergie (Onshore)
|  | Vergütungsart | EEG |  | Vergütung nach EEG, KWKG oder sonstiges
| keine | Fernwirktechnik |  |  | Ist Fernwirktechnik verbaut?
x |  | Steuerbarkeit_Schaltstufen |  | % | Stufenschritt in % oder MW | 30% | nur ausfüllen, wenn min/max Leistungsfixierung
|  |  |  | % | minimale Stufe in % oder MW | 0% | nur ausfüllen, wenn min/max Leistungsfixierung
|  |  |  | % | maximale Stufe in % oder MW | 90% | nur ausfüllen, wenn min/max Leistungsfixierung
x | Schrittweite | Name des Übertragungsnetzbetreibers |  |  | deutsche Regelzone, in der sich die steuerbare Ressource befindet
Technische Parameter der Steuerbaren Ressoruce
|  | Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
x |  | Fahrbare Mindesterzeugungsleistung |  | MW | Mindestleistung enthält die dauerhaft minimal elektrisch stabil erzeugbare Leistung unter Normbedingungen in MW
x |  | Lastgradient_Nennleistung (nur anzugeben, wenn kleiner als 20% pro Minute) |  |  | Lastgradient_Nennleistung enthält die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bezogen auf einen Betriebszustand bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen der minimalen Produktionsleistung bis zur Nennproduktionsleistung in %/min oder MW/min. Wertebereich bei Einheit: %/min: 0 bis 100 ohne Nachkommastellen, bei MW/min: 0,000 bis 999999,999 mit maximal 3 Nachkommastellen
x |  | Lastgradient_Mindestleistung (nur anzugeben, wenn kleiner als 20% pro Minute) |  |  | Lastgradient_Mindestleistung enthält die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bezogen auf einen Betriebszustand bei Leistungsreduzierung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen der Nennproduktionsleistung bis zur minimalen Produktionsleistung in %/min oder MW/min. Wertebereich bei Einheit: %/min: von 0 bis 100 ohne Nachkommastellen, MW/min: von 0,000 bis 999999,999 mit maximal 3 Nachkommastellen
Technische Ressource
|  | Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
| Code | ID der Technischen Ressource |  |  | 11-stellige TR-ID | D1048445309
|  | Marktstammdatennummer (MaStR-Nr.) |  | - | Nummer, unter der Anlage im Marktstammdatenregister gemeldet ist. Diese wird in der Regel postalisch mitgeteilt
EEG-Anlagenschlüssel
|  | Abrechnungsmodell |  |  | Spitzabrechnung: gemessene Wetterdaten der Anlage; vereinfachte Spitzabrechnung: mit Referenzmesswerten oder Wetterdaten für den Standort; Pauschal: Fortschreibung der letzten Viertelstunde vor der Maßnahme
|  | ID des Betreiber technischer Ressource | 9980353000009 |  | 13-stellige Marktpartneridentifikationsnummer MP-ID
|  | ID der Marktlokation |  |  | MaLo-ID
|  | ID des Lieferanten der Marktlokation |  |  | Marktpartner-ID
| nein | Direktvermarktung |  |  | Wird eine Direktvermarktung der Anlage durchgeführt?
| nein | Vergütungsmodell |  |  | Vergütungsmodell der technischen Ressource
|  | Eigenverbrauch |  |  | Eigenverbrauch der technischen Ressource
|  | Typ der Erzeugungseinheit | Stromerzeugungseinheit | - | Zur Unterscheidung zwischen Erzeugern (SEE) und Speichern (SSE)
Technische Parameter der technischen Ressource
|  | Daten | Eingabefeld | Einheit | Erläuterung | Beispiel
|  | Spannungsebene an Marktlokation |  | - | Anschlussspannungsebene der technischen Ressource
nein |  | Nettonennleistung_Prod |  | MW | Gemäß Herstellerangaben. Die Nettonennleistung ist die tatsächliche höchste elektrische Dauerleistung unter Nennbedingungen, die der Stromerzeugungseinheit zuzurechnen ist. In der Nettonennleistung ist der Kraftwerkseigenverbrauch (Verbrauchsleistung der Neben- und Hilfsanlagen) während des Betriebs der Anlage nicht enthalten. max. 3 Nachkommastellen
nein |  | Nettonennleistung_Verb |  | MW | max. 3 Nachkommastellen
nein |  | Anlagentyp |  | - | Baureihen-Anlagentyp
nein |  | Nabenhöhe |  | Meter
x |  | Geokoordinaten - Länge |  | Grad | Standort der Anlagen. Längengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben.
x |  | Geokoordinaten - Breite |  | Grad | Standort der Anlagen. Breitengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben.